## electrical LOTO
|  |  | PT. INDUSTRI NABATI LESTARI | [7 empty] | No. Dokumen |  |  | Tgl. Berlaku
|  |  | PABRIK MINYAK GORENG | [7 empty] | INLHO/HSE-F/065 |  |  | 2018-11-12
|  |  | Kantor Pusat: Komp. KEK Sei Mangkei, Kav.2-3, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Sumatera Utara, 21183 | [7 empty] | No. Revisi |  |  | Halaman
|  |  | Izin Kerja Elektrikal / Electrical Work Permit | [7 empty] | 00 |  |  | 1 dari 1
Izin ini hanya berlaku untuk satu shift kerja |  |  |  | Tanggal | : |  |  |  |  | No. Permit |  | :
Membuat Izin Kerja Sebelum Melakukan Pekerjaan |  |  |  | Shift kerja | : |  |  |  |  | No. Izin Kerja Umum |  | :
1 |  | PERMINTAAN ISOLASI (Otoritas Kerja)
|  | Alat yang akan diisolasi: | [6 empty] | Tag No.
Nyatakan di sini tepatnya sifat pekerjaan yang harus dilakukan:
|  | Diminta Oleh | Nama: |  |  |  | Jabatan:
|  |  | Tanda Tangan: |  |  |  | Tanggal:
2 | PEKERJAAN ISOLASI ELEKTRIKAL | ISOLASI ELECTRICAL (Oleh Orang yang memiliki Otoritas)
PENANGGUNGJAWAB ELEKTRIK |  | Sebutkan di sini tepatnya C/breaker mana yang diisolasi dan lokasinya
|  | Tipe Isolasi yang Diperlukan: |  | Parsial |  | Total | [6 empty] | H.V.
L.V.
Isolasi peralatan listrik yang disebutkan di atas telah diselesaikan dengan tindakan sebagai berikut:
|  | Breaker Mati |  | YA | TIDAK
|  | Racking out/Down Breaker |  | YA | TIDAK
|  | Shutters Terkunci |  | YA | TIDAK |  |  | Nomor Padlock:
|  | Mengubah Main Isolator ke Keadaan Mati |  | YA | TIDAK
|  | C.B / Isolator Terkunci |  | YA | TIDAK
|  | Menghilangkan Sekring Utama |  | YA | TIDAK
|  | Memantau No. Voltase |  | YA | TIDAK
|  | Pembumian di Area Bilik |  | YA | TIDAK
|  | Pembumian Tambahan |  | YA | TIDAK
|  | Penghilangan Sekring Kendali |  | YA | TIDAK |  | Otorisasi Isolasi
|  | Padlock dan Taken terpasang |  | YA | TIDAK |  | Otoritas Instalasi
|  | Tanda Peringatan Terpasang di Setiap Bilik |  | YA | TIDAK |  | Nama: |  |  | Paraf:
|  | Sistem Penguncian Halon atau CO2 |  | YA | TIDAK |  | Tanggal: |  |  | Waktu:
|  | Isolasi Heater |  | YA | TIDAK
*Posisi dan Nomor Pembumian
CATATAN:
Dengan ini menyatakan bahwa isolasi peralatan yang disebutkan di atas dengan Tag No
telah diperiksa oleh saya dan sekarang aman untuk bekerja sesuai seperti yang diminta untuk peralatan di atas.
|  | Penanggung Jawab Elektrik |  |  |  | Penanggung Jawab Pemberi Izin
|  | Nama | Tgl. & Waktu | Tanda Tangan |  | Nama |  | Tgl. & Waktu |  |  | Tanda Tangan
3 | OPERATOR | PENYELESAIAN KERJA (oleh Operator atau Supervisor)
Dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan yang dirinci untuk izin kerja ini telah selesai atau dihentikan dan setiap orang telah ditarik kembali
oleh Orang yang Bertanggung jawab dari tempat kerja:
|  | Nama |  | Tanggal & Waktu | [5 empty] | Tanda Tangan
4 |  | REQUEST UNTUK DE-ISOLATION (Oleh Otoritas Shift)
|  | Nama |  | Tanggal & Waktu | [5 empty] | Tanda Tangan
5 | PENANGGUNGJAWAB ELEKTRIK INL | ELECTRICAL DE-ISOLATION (Oleh Orang yang Memiliki Otoritas)
Dengan ini saya mengkonfirmasi bahwa peralatan sekarang dapat dikembalikan ke kondisi service (berjalan seperti semula)
Otorisasi De-Isolation
Pemegang Wewenang Instalasi
[7 empty] | Nama: |  |  | Paraf:
|  | Penanggung Jawab Elektrik |  |  |  |  | Tanggal: |  |  | Waktu:
|  | Nama |  | Tanggal & Waktu | [5 empty] | Tanda Tangan
6 | SELESAI IZIN KERJA | Dengan ini pekerjaan elektrikal telah selesai di kerjakan
|  | Penanggung Jawab Elektrik |  |  |  | Penanggung Jawab Pemberi Izin
|  | Nama | Tgl. & Waktu | Tanda Tangan |  | Nama |  | Tgl. & Waktu |  |  | Tanda Tangan
Note : Putih / White : Pemberi Izin , Merah / Red : Penguna Izin

## electrical LOTO (1)-OK
|  |  | PT. INDUSTRI NABATI LESTARI | [8 empty] | No. Dokumen |  |  | Tgl. Berlaku
|  |  | PABRIK MINYAK GORENG | [8 empty] | FM-BSHS-19/05 |  |  | 2024-08-01
|  |  | Kantor Pusat: Komp. KEK Sei Mangkei, Kav.2-3, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Sumatera Utara, 21183 | [8 empty] | No. Revisi |  |  | Halaman
|  |  | Izin Kerja Elektrikal / Electrical Work Permit | [8 empty] | 00 |  |  | 1 dari 1
Izin ini hanya berlaku untuk satu shift kerja |  |  |  | Dep/Bag/CV | : | [5 empty] | No. Permit ELP |  | :
Membuat Izin Kerja Sebelum Melakukan Pekerjaan |  |  |  | Tanggal | :
|  |  |  | Shift kerja | :
1 |  | PERMINTAAN ISOLASI (Otoritas Kerja)
|  | Alat yang akan diisolasi: | [6 empty] | Tag No.
Nyatakan di sini tepatnya sifat pekerjaan yang harus dilakukan:
|  | Diminta Oleh | Nama: |  |  |  | Jabatan:
|  |  | Tanda Tangan: |  |  |  | Tanggal:
2 | PEKERJAAN ISOLASI ELEKTRIKAL | ISOLASI ELECTRICAL (Oleh Orang yang memiliki Otoritas)
PENANGGUNGJAWAB ELEKTRIK |  | Sebutkan di sini tepatnya C/breaker mana yang diisolasi dan lokasinya
|  | Tipe Isolasi yang Diperlukan: |  | Parsial |  | Total | [7 empty] | H.V.
L.V.
Isolasi peralatan listrik yang disebutkan di atas telah diselesaikan dengan tindakan sebagai berikut:
|  | Breaker Mati |  | YA | TIDAK
|  | Racking out/Down Breaker |  | YA | TIDAK
|  | Shutters Terkunci |  | YA | TIDAK |  |  | Nomor Padlock:
|  | Mengubah Main Isolator ke Keadaan Mati |  | YA | TIDAK
|  | C.B / Isolator Terkunci |  | YA | TIDAK
|  | Menghilangkan Sekring Utama |  | YA | TIDAK
|  | Memantau No. Voltase |  | YA | TIDAK
|  | Pembumian di Area Bilik |  | YA | TIDAK
|  | Pembumian Tambahan |  | YA | TIDAK
|  | Penghilangan Sekring Kendali |  | YA | TIDAK |  | Otorisasi Isolasi
|  | Padlock dan Taken terpasang |  | YA | TIDAK |  | Otoritas Instalasi
|  | Tanda Peringatan Terpasang di Setiap Bilik |  | YA | TIDAK |  | Nama: |  |  |  | Paraf:
|  | Sistem Penguncian Halon atau CO2 |  | YA | TIDAK |  | Tanggal: |  |  |  | Waktu:
|  | Isolasi Heater |  | YA | TIDAK
*Posisi dan Nomor Pembumian
CATATAN:
Dengan ini menyatakan bahwa isolasi peralatan yang disebutkan di atas dengan Tag No
|  | A. Penanggung Jawab Elektrik |  | B. Pemilik Lokasi |  |  | C. Pemberi Izin | [5 empty] | D. Mengetahui
|  | Saya telah memeriksa isolasi peralatan yang disebutkan diatas dan sekarang aman untuk bekerja sesuai seperti yang diminta untuk peralatan di atas |  | Saya telah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi ini dan pekerjaan ini dapat dilakukan |  |  | Saya telah memastikan pekerjaan ini dapat dilakukan dengan aman
|  | Tanggal | : | Tanggal | :
|  | Nama | : | Nama | :
|  | Paraf | : | Paraf | : |  | ________________ HSSE Admin/Inspektor |  |  | ________________ Asisten HSSE |  |  | ____________________________ Kasubag Sistem & IT
3 | OPERATOR | PENYELESAIAN KERJA (oleh Operator atau Supervisor)
Dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan yang dirinci untuk izin kerja ini telah selesai atau dihentikan dan setiap orang telah ditarik kembali
oleh Orang yang Bertanggung jawab dari tempat kerja:
|  | Nama |  | Tanggal & Waktu | [6 empty] | Tanda Tangan
4 |  | REQUEST UNTUK DE-ISOLATION (Oleh Otoritas Shift)
|  | Nama |  | Tanggal & Waktu | [6 empty] | Tanda Tangan
5 | PENANGGUNGJAWAB ELEKTRIK INL | ELECTRICAL DE-ISOLATION (Oleh Orang yang Memiliki Otoritas)
Dengan ini saya mengkonfirmasi bahwa peralatan sekarang dapat dikembalikan ke kondisi service (berjalan seperti semula)
Otorisasi De-Isolation
Pemegang Wewenang Instalasi
[7 empty] | Nama: |  |  |  | Paraf:
|  | Penanggung Jawab Elektrik |  |  |  |  | Tanggal: |  |  |  | Waktu:
|  | Nama |  | Tanggal & Waktu | [6 empty] | Tanda Tangan
6 | SELESAI IZIN KERJA | A. Penanggung Jawab Elektrik |  | B. Pemilik Lokasi |  |  | C. Pemberi Izin | [5 empty] | D. Mengetahui
|  | Dengan ini pekerjaan elektrikal telah selesai di kerjakan |  | Saya telah memastikan bahwa lokasi kerja telah bersih dan peralatan dapat digunakan kembali |  |  | Saya telah memastikan bahwa area dan peralatan sudah dalam keadaan aman
|  | Tanggal | : | Tanggal | :
|  | Nama | : | Nama | :
|  | Paraf | : | Paraf | : |  | ________________ HSSE Admin/Inspektor |  |  | ________________ Asisten HSSE |  |  | ____________________________ Kasubag Sistem & IT
Note : - Putih; HSE, - Merah Muda : Pemohon Izin,-Hijau Muda : Pemilik Lokasi
|  | A. Penanggung Jawab Elektrik |  |  |  | B. Pemilik Lokasi |  |  |  | C. Pemberi Izin |  |  |  | D. Mengetahui
|  | Saya telah menyelesaikan pekerjaan. Lokasi kerja telah dibersihkan dari peralatan yang digunakan termasuk barang barang sisa yang dihasilkan dalam pekerjaan. |  |  |  | Saya telah melihat lokasi kerja, melakukan pengecekan terhadap area kerja dan memastikan bahwa lokasi kerja telah bersih dan mesin/peralatan telah siap untuk digunakan kembali. |  |  |  | Saya telah memastikan bahwa pekerjaan telah selesai dan kondisi area dan mesin/peralatan sudah dalam keadaan aman dan siap untuk digunakan kembali
|  | Tanggal | : |  |  | Tanggal | : |  |  | Tanggal | :
|  | Nama | : |  |  | Nama | : |  |  | Nama | :
|  | Paraf | : |  |  | Paraf | : |  |  | Paraf | : |  |  | ____________________________ Manager